黑龙江省申报承试五级资质所需试验设备配置表

| 一、高压发生设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 |  | 用 途 |
| 1 | 直流高压发生器 |  | KDZG-60kV/2mA |  | 直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 |
| 2 | 工频交流耐压试验成套装置 |  | KDYDJ-5KVA/50kV |  | 变压器，开关，PT，CT等电气设备的耐压试验 |
| 3 | 三倍频发生器 |  | KDSF-81 |  | 感应耐压试验 |
| 4 | 变频串联谐振试验成套装置 |  | KDXZ-75kVA/25kV |  | 高压电缆等耐压试验 |
| 二、电气测量仪表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 |  | 用 途 |
| 4 | 回路电阻测试仪 |  | KDHL-100A |  | 导电回路接触电阻测量 |
| 5 | 伏安特性测试仪 |  | KDCT-A |  | CT特性测试 |
| 6 | 电容电感测试仪 |  | KD500L |  | 电容器测量 |
| 7 | 测量用电流互感器 |  | KD55-600/5A |  | 电流测量 |
| 8 | 变压器直流电阻测试仪 |  | KDZR(10A) |  | 变压器绕组直流电阻测量 |
| 9 | 变压器变比测试仪 |  | KDB-II |  | 变压器变比、组别测量 |
| 10 | 变压器损耗参数测量仪 |  | KDBR-IV |  | 短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗测量 |
| 11 | 断路器动特性测试仪 |  | KDGK-F |  | 高压开关机械动作特性测量 |
| 12 | 氧化锌避雷器特性测试仪 |  | KDYZ-201 |  | 避雷器阻性电流测量，有功分量及无功分量测量 |
| 13 | 单相继电保护测试仪 |  | KDJB-II |  | 继电保护测量 |
| 14 | 大电流发生器 |  | KDSL-82-500A |  | 升流检查 |
| 15 | 避雷器放电计数器测试仪 |  | FRZ |  | 避雷器计数器校验 |
| 16 | 电缆识别仪 |  | KD-214 |  | 电缆识别 |
| 三、常用仪器仪表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 |  | 用 途 |  |
| 17 | 数字式兆欧表 | KD2671 |  | 绝缘电阻测量 |  |
| 18 | 万用表 | MF47 |  | 试验电压测量 |  |
| 19 | 单臂电桥 | QJ23 |  | 直流电阻测量 |  |
| 20 | 双臂电桥 | QJ44 |  | 直流电阻测量 |  |
| 21 | 数字式双钳相位伏安表 | SMG2000B |  | 电流电压回路检查 |  |
| 22 | 相序表 | TG-2 |  | 指示三相正弦交流电源相序的顺逆 |  |
| 23 | 钳形电流表 | UT205 |  | 电流测量 |  |
| 24 | 直流稳压稳流电源 | KDZD1005 |  |  |  |
| 25 | 互感器二次负荷测试仪 | KDPT-103 |  | 二次负荷测量 |  |
| 26 | 三相调压器 | KDZD-15KVA |  | 调压 |  |
| 27 | 温湿度计 | KT-903 |  | 温度、湿度测量 |  |